ISO/IEC 17025自己チェックリスト

| ISO/IEC 17025要求事項 | 説明 | 手順書化 | 運用状況 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 営業部門などや顧客からの圧力により試験結果を改ざんしたりしないように運営してください。 ラボの責任者は、マニュアル、ホームページ又はラボ内の掲示等で組織の内外に宣言してください。 | （例） 品質マニュアル第1条 |  | 黄色マーカーは文書化してください。 文書化は、紙の他にも電子ファイルも認められます。 以下同様です。 文書化したら、文書名又はファイル名などを、左欄の「手順書化」に記入してください。 |
| 4.1.2 |  |  |  |  |
| 4.1.3 |  |  |  |  |
| 4.1.4 | ラボの要員が変更された場合、その要員の利害関係を明らかにし、公平性にリスクがないことを確認する必要があります（リスクの特定）。 また、宣誓書への署名などによりリスクを低減することも考えられます。（リスクの最小化） その他にも組織の内外の環境の変化に応じて、リスクを特定してください。 |  | （例） リスク管理一覧表に記録 | 左欄の「運用状況」に運用状況または状況を記録した「記録簿」などを記載してください。 実地審査では、状況の聞き取りまたは記録の確認を行います。 なお、記録は、追加はできても原則修正はできません。修正する場合は、見え消しで行ってください。電子ファイルの修正を行う場合は、上書きをせず、分けて保存してください。 以下同様です。 |
| 注記 |  |  |  |  |
| 4.1.5 |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 法的に強制力のあるコミットメントには、依頼者との契約書等が考えられる。 機密情報の識別方法を確認してもよい。 |  |  |  |
| 4.2.2 | 機密情報を開示する場合は、当該情報に関連する依頼者等に通知ください。 |  |  |  |
| 4.2.3 | 第3者から得られた顧客に関する情報について、機密情報としてください。 情報源については当該顧客に開示しないでください。 |  |  |  |
| 4.2.4 | 試験業務に関係する委員会メンバーを任命する場合は、機密保持に関する宣誓書を提出させてください。 試験業務を外部委託する場合は契約書に機密保持に関する条項を入れてください。 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 5.1 | 定款の目的に試験業務が規定されているか確認してください。 試験所が法人又はその一部の組織であることを確認できるように組織図を作成してください。 |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 5.2 | ラボラトリ活動に関して直接の責任を有する者を特定してください。 |  |  |  |
| 5.3 | 品質マニュアル等で、認定された試験業務の範囲を規定してください。認定を受けた試験とその他の試験の区別が分かるように規定してください。 |  |  |  |
| 5.4 | 顧客がどの試験項目を要望しているかなどの要求事項を把握して、試験を実施してください。 |  |  |  |
| 5.5 |  |  |  |  |
| a) | 5.1の組織図の中で明確にしてください。 試験を実施する者の他にも、結果を検証する者、報告書を作成する者、品質保証に関与する者などが含まれます。 |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) | 試験の手順を文書化してください。 文書化の程度は、要員及び組織の能力など考慮したリスクに基づき判断してください。 |  |  |  |
| 5.6 | 5.2の責任者と同一人物でもよいし、別に任命することも可能です。 |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| d) |  |  |  |  |
| e) |  |  |  |  |
| 5.7 |  |  |  |  |
| a) | 試験の運用状況について、定期的に又は必要に応じて情報共有するような手段が必要です。 |  |  |  |
| b) | 手順が変更された場合にも、ISO/IEC17025への適合性が引き続き維持され、そのパフォーマンスが低下しないようにしてください。 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 6.1 | 資源全体を評価し、要員、施設、設備、システム、支援サービスがそれぞれ必要な要求事項を満たしており、利用できるように整備されていることを確認してください。 |  |  |  |
| 6.2 |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 服務規程等や4.1.4の宣誓で規定することが望ましいと思います。 |  |  |  |
| 6.2.2 | 役職に応じた力量の基準を規定してください。基準には、学歴、必要な資格、訓練内容並びに期間、必要な知識並びに技能及び業務経験を含むこと。 |  |  |  |
| 6.2.3 | 6.2.5の実施状況及び実施体制で評価します。 |  |  |  |
| 6.2.4 | 規定しているだけでは不可です。指示書や任命書などで伝達する必要があります。 |  |  |  |
| 6.2.5 |  |  |  |  |
| a) | 力量基準の設定 |  |  | 力量要求事項は、6.2.2の基準と同じもので結構です。 |
| b) | 要員の選定（採用）手順及び記録 |  |  |  |
| c) | 要員の教育・訓練の内容、方法及び記録 |  |  |  |
| d) | 業務管理の方法及び記録 |  |  |  |
| e) | 要員の任命、資格付与の方法及び記録 |  |  |  |
| f) | 教育・訓練の必要性を考慮するための監視方法及び記録 要員が実施した試験記録等から必要な力量を有しているか確認し、監視の有効性を評価すること。 |  |  |  |
| 6.2.6 | 各職務に責任を持つ個人を特定する必要があります。グループでもメンバーが特定されれば可です。 |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| 6.3 |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 6.3.2と併せて評価します。 |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 6.3.2 | 例えば直射日光が結果の妥当性に影響する場合、窓がない試験室で実施する等直射日光の影響をキャンセルしているならば当該要求事項を文書化する必要はありません。 |  |  |  |
| 6.3.3 | 6.3.2の基準が守られているか、環境条件を監視し、制御し、記録してください。 |  |  |  |
| 6.3.4 |  |  |  |  |
| a) | 必要に応じて、部外者の立入の状況の記録や立入制限場所の明示を行ってください。 |  |  |  |
| b) | 作業着の着用などのラボ外からの汚染防止について必要な対策を行ってください。 |  |  |  |
| c) | 他の試験が影響する場合は、必要な分離策を講じてください。 |  |  |  |
| 6.3.5 | 依頼者の事業所や屋外で試験する場合など、認定されたラボ外での活動する場合は、6.3.2の環境条件を満たしていることを確認してください。 |  |  |  |
| 6.4 |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 試験方法に性能やグレードが規定されている場合、規定されている機器類や試薬が利用できるように整備してください。 |  |  |  |
| 注記１ |  |  |  |  |
| 注記２ |  |  |  |  |
| 6.4.2 | 通常管理していない設備を使用するときは、使用前に確認してください。 |  |  |  |
| 6.4.3 | 試薬の取扱い方法（資格を含む） 機器を試験所外に持ち出すときの方法 試薬、機器の保管方法 機器の使用方法 リスクを考慮した機器、標準器の定期・日常点検方法 |  |  |  |
| 6.4.4 | 機器を業務に最初に導入する時の検証 返却時はその都度の検証が必要です。 |  |  |  |
| 6.4.5 | 設備を導入する場合は、必要な性能を有するか確認してください。 |  |  |  |
| 6.4.6 | 校正された設備を用いて他の設備を内部校正するときは、関連性が分かるように体系図を作成してください。 |  |  | どちらの校正にも有効期限がありますので、期限内に再校正が必要になります。 |
| 注記 |  |  |  |  |
| 6.4.7 |  |  |  |  |
| 6.4.8 | 校正した設備は、ラベルなどにより識別してください。 |  |  |  |
| 6.4.9 | 不具合のある機器は、修理が完了するまで、使用できないように識別してください。 |  |  |  |
| 6.4.10 | 例えば校正と校正の間に中間チェックを実施する場合は手順が必要です。 中間チェックの頻度はリスクを考慮して決定してください。 |  |  |  |
| 6.4.11 | 校正した設備に補正因子が含まれる場合は、補正因子が更新されたときなどに、PC内の該当する補正因子が更新されるようにしてください。 |  |  |  |
| 6.4.12 | 例えば、設備に自動補正機能がある場合、その機能を無効にすることは、手段の一つと考えられます。 |  |  | マニュアルや記録様式などに確認項目を設けることなどが考えられます。 |
| 6.4.13 | 複数個保有している場合は、個々の機器を識別してください。 |  |  | 管理しやすい方法で記録してください。 自ら記録するもののほか、業者が発行するもので代替可能なものがあります。 |
| a) | 表計算ソフトで計算する場合は、ファイル名、バージョンなどによる識別が必要です。 |  |  |  |
| b) | 取扱説明書等で確認できれば代替可能です。 |  |  |  |
| c) | 校正が必要なもの（天秤など）は、校正証明書や6.4.6で作成した体系図への引用が必要です。 |  |  |  |
| d) | 試験室の図で特定することも可能です。 |  |  |  |
| e) | これまでの校正年月日、それらの結果、とった調整の内容を記載してください。 |  |  |  |
| f) | 標準物質使用しない試験方法は該当しません。 |  |  |  |
| g) | 定期点検記録が該当します。 |  |  |  |
| h) | 業者が発行する報告書をもって代えることが可能です。 |  |  |  |
| 6.5 |  |  |  |  |
| 6.5.1 | 6.4.6の体系図と校正証明書を保管してください。 測定結果に影響する重要設備については、JCSS校正※等を行い、測定結果の計量トレーサビリティを確立するようにしてください。 ※JCSS校正のほか、国家標準又は国際標準に対応した校正機関制度（例えば、A2LA：米国試験所認定協会等）によるものでも問題ありません。 |  |  |  |
| 注記１ |  |  |  |  |
| 注記２ |  |  |  |  |
| 6.5.2 |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| 注記１ |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| 注記２ |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| 注記３ |  |  |  |  |
| 6.5.3 |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| 6.6 |  |  |  |  |
| 6.6.1 | 試薬や機器の購入先なども該当します。 6.6.2と併せて評価します。 |  |  |  |
| a) | 組み込まれる前に評価している必要があります。 |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 6.6.2 |  |  |  |  |
| a) | 外部提供される製品又はサービスごとの要求事項が必要です。 |  |  | 能力には、必要なグレードの試薬を提供できることや、機器のメンテナンスの能力等が含まれます 測定や評価方法は、試薬のグレードは見積やカタログなどで、メンテナンス能力はメーカーの講習記録などが考えられます。 評価結果は記録する必要があります。 |
| b) | サービスの外部提供者の基準として次の事項が必要です。 ・外部提供者に求められる能力 ・選定方法 ・提供業務の遂行能力の評価方法 ・再評価の方法 ・それらの結果の記録 製品の製造者への基準は不要であり、販売者は上記サービスに含む（製品の要求事項で十分）。 |  |  |  |
| c) | 製品又はサービスの受け入れ検査の基準 受け入れ検査の結果の記録 試薬は規定されたグレードが納品されたかの確認記録（伝票） |  |  |  |
| d) | b)の結果に対応した処置の記録 |  |  |  |
| 6.6.3 | 伝達の方法は、発注書、契約書、仕様書などの形式が考えられる。 |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) | ほとんど該当しないと思いますが、法令で要求される資格があれば記載してください。 |  |  |  |
| d) |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 顧客の要求事項 見積書 契約書 ラボが実施できる内容の依頼かどうかの確認が必要です。 外部委託した結果ではなく、委託しようとする試験内容、委託先を事前に通知する必要があります。 依頼内容が定型化している場合の例外措置 |  |  | 定型の検査依頼の場合は、様式を整えることでレビューが可能な場合があります。 |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| 注記１ |  |  |  |  |
| d) |  |  |  |  |
| 注記２ |  |  |  |  |
| 7.1.2 |  |  |  |  |
| 7.1.3 | 判断しない場合は、ルールは不要です。 判断基準は、内容を明確にして伝達する必要があります。 |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 7.1.4 | 依頼内容と契約内容の齟齬を確認してください。 |  |  |  |
| 7.1.5 | 該当する場合は適宜、通知してください。 |  |  |  |
| 7.1.6 | 試験中に要求が変更される場合は、再確認してください。 |  |  |  |
| 7.1.7 | 顧客から試験の実施状況の監視に関する要望があった場合は、可能な限り協力してください。 顧客に関連しない活動は含まれない。やむをえずその様な活動を同時に監視する場合は、守秘義務に配慮してください。 安全性、試験結果への影響を考慮して、立入を制限することは許容されます。 |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| 7.1.8 | 顧客と何らかの協議した場合は、記録を残してください。 |  |  |  |
| 7.2 |  |  |  |  |
| 7.2.1 |  |  |  |  |
| 7.2.1.1 |  |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 7.2.1.2 | マニュアル類は最新のものを備え付けてください |  |  |  |
| 7.2.1.3 | 顧客から旧版での試験を要求されるなど、最新版を用いることが適切でない場合を想定しています。 条件を満たせば、国際規格等をそのまま内部手順として使用することが可能です。 規格に規定された方法の中に、選択肢が示されており、それを選択する必要がある場合に、適切な選択を促すためには追加情報が必要な場合があります。 |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 7.2.1.4 | いわゆる「公定法」の使用を推奨しています。 |  |  |  |
| 7.2.1.5 | 試験開始前までには、繰り返し試験や並行試験により能力を検証する必要があります。 通常、不確かさの評価結果を活用することができます。 |  |  |  |
| 7.2.1.6 | 公定法を改変しなければ、適用されません。 |  |  |  |
| 7.2.1.7 | 試験者の個人的な判断で逸脱することは認められません。 |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 7.2.2 |  |  |  |  |
| 7.2.2.1 | 公定法に完全一致で試験する場合は適用されません。 適用範囲を広げようとするときは、少なくとも拡大部分について、妥当性確認を行う必要があります。 妥当性確認の方法、その結果を評価してください。 |  |  |  |
| 注記１ |  |  |  |  |
| 注記２ |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| d) |  |  |  |  |
| e) |  |  |  |  |
| f) |  |  |  |  |
| 7.2.2.2 |  |  |  |  |
| 7.2.2.3 |  |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 7.2.2.4 |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| d) |  |  |  |  |
| e) |  |  |  |  |
| 7.3 |  |  |  |  |
| 7.3.1 | ラボ自らサンプリングする場合に適用されますが、送付された試料すべてを調整する場合には適用されません。 |  |  | サンプリングは、①圃場・工場からの抽出や、②収穫・生産されたおおきなロットからの抽出、③圃場・工場の選定のことを指します。 送付された試料を全量調整し、試験用に縮分など行う場合は、この要求事項は適用せず、試験のマニュアルの中で方法を記載してください。 |
| 7.3.2 |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| 7.3.3 |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| d) |  |  |  |  |
| e) |  |  |  |  |
| f) |  |  |  |  |
| g) |  |  |  |  |
| h) |  |  |  |  |
| 7.4 |  |  |  |  |
| 7.4.1 | サンプルの入手、運搬、保管、処分等の手順が必要です。 分析用の調整試料の保管方法はJASに規定されていますので、不要です。 |  |  |  |
| 7.4.2 | 試験品目の混同を防止するようなシステムが必要です。 一つの品目を分割することもあるし、複数のグループをグループ単位に小分けする場合もあります。いろいろな方法がありますので、実態に合わせて規定してください。 |  |  | 管理番号を表示する方法などが考えられます。 |
| 7.4.3 | 受領した試料が規定の状態にあるかどうかを確認し、異常がある場合は、試験を開始する前に記録し、依頼者と協議してください。 |  |  |  |
| 7.4.4 |  |  |  |  |
| 7.5 |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 次の事項を記録してください。 ・試験結果 ・測定結果に影響する要因 ・測定不確かさに影響する因子 ・追試験を可能とする試験条件 ・日付 ・試験者 ・データ及び結果の確認者 ・データ、計算 試験の課程で得られたデータは、その時点で記録してください。 試験活動の責任者とデータ/結果のチェックの責任者は異なってよいが、異なる場合は両者を記録してください。 |  |  |  |
| 7.5.2 | データを修正する場合は、誰が、いつ、どのように修正したか分かるように修正してください。 データの記録には、鉛筆等、修正・消去が容易な筆記具は使用しないでください。 電子ファイルの修正は、旧版を保存してください。 |  |  |  |
| 7.6 |  |  |  |  |
| 7.6.1 | 不確かさの有効数字（けた数）を考慮して、寄与を考慮してください。 第1文でリストアップした寄与成分から、重大なものを全て考慮することが必要です。 |  |  |  |
| 7.6.2 | 試験所でも内部校正を行う機関は校正の測定不確かさを評価する必要があります。 |  |  |  |
| 7.6.3 | 不確かさは、トップダウン（測定結果のばらつき）又はボトムアップ（各不確かさの合成）のいずれの方法でも評価することが可能です。 |  |  | 実地審査までに評価結果を提出ください。 |
| 注記１ |  |  |  |  |
| 注記２ |  |  |  |  |
| 注記３ |  |  |  |  |
| 7.7 |  |  |  |  |
| 7.7.1 | 試験の有効性を監視するための品質管理手順を規定し、実施する必要があります。 監視の結果生じるデータをグラフ化するなどして、傾向を把握できるようにしてください。データが少なく、傾向が検出できない場合は不要です。 監視には、a～k等の中から適切な手法を選択してください。 |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| d) |  |  |  |  |
| e) |  |  |  |  |
| f) |  |  |  |  |
| g) |  |  |  |  |
| h) |  |  |  |  |
| i) |  |  |  |  |
| j) |  |  |  |  |
| k) |  |  |  |  |
| 7.7.2 | 技能試験の提供がある場合は、認定以降は、少なくとも4年間に1回は参加するように計画してください。 適当な技能試験プログラムがない場合や比較試験に参加してくれる試験所が存在しない場合は適用されません。 |  |  | 技能試験の提供がある場合、申請の1年以内に参加した技能試験のデータを提出してください。 |
| a) |  |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| 7.7.3 | 7.7.1のデータを分析し、必要な処置を講じてください。 |  |  |  |
| 7.8 |  |  |  |  |
| 7.8.1 |  |  |  |  |
| 7.8.1.1 |  |  |  |  |
| 7.8.1.2 | 依頼者に発行した報告書の写しは保存してください。 |  |  |  |
| 注記１ |  |  |  |  |
| 注記２ |  |  |  |  |
| 7.8.1.3 |  |  |  |  |
| 7.8.2 |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) | 製品検査施設以外の場所で試験を実施した場合は、当該実施場所で、例えば○○会社○○分析室などの具体的な記載が必要。 |  |  |  |
| d) | 検査報告書の識別(例えば、一連番号)、各ページ上にそのぺージが報告書の一部分であると確実に認められるための識別、及び報告書の終わりを示す明瞭な識別 |  |  |  |
| e) |  |  |  |  |
| f) | 例えば使用したJASの名称 |  |  |  |
| g) | 試験した試料の品目、検査番号等 |  |  |  |
| h) |  |  |  |  |
| i) |  |  |  |  |
| j) |  |  |  |  |
| k) |  |  |  |  |
| l) |  |  |  |  |
| m) |  |  |  |  |
| n) |  |  |  |  |
| o) |  |  |  |  |
| p) | 試験を外部委託した場合は、委託先の名称及び住所 |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 7.8.2.2 |  |  |  |  |
| 7.8.3 |  |  |  |  |
| 7.8.3.1 | a)～e)の必要な情報を記載してください。 |  |  |  |
| a) | 6.3.3を適用した場合は、監視した環境条件を記載してください。 |  |  |  |
| b) | 依頼者から要求される場合は表明を行ってください。 |  |  |  |
| c) | 顧客から要求される場合には、不確かさを表示してください。 |  |  |  |
| d) | 試験結果に関する意見又は解釈を表明する場合は、7.8.7に従ってください。 |  |  |  |
| e) |  |  |  |  |
| 7.8.3.2 | 7.3を適用する場合にのみ適用する。 |  |  |  |
| 7.8.5 | 7.3を適用する場合にのみ適用する。 |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| d) |  |  |  |  |
| e) |  |  |  |  |
| f) |  |  |  |  |
| 7.8.6 | 適合性の表明を行う場合にのみ適用する。 |  |  |  |
| 7.8.6.1 | 文書化する判定ルールには、付随するリスクを特定し、分析する必要があります。 |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 7.8.6.2 | 6.2.6b)で権限を与えられた要員が、試験結果を分析し、適合の表明を行うこと。 |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) | 判定ルールは7.1.3で合意したものであること。 |  |  |  |
| 注記 | JCGM 106:2012 |  |  |  |
| 7.8.7 |  |  |  |  |
| 7.8.7.1 | 6.2.6b)で権限を与えられた要員が、試験結果を分析し、意見及び解釈を表明する必要があります。 |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 7.8.7.2 | 意見及び解釈は、事実の表明ではなく、事実に基づく試験所の主観的判断であり、次の様な事項を含みます。 ・適合の表明に関する意見 ・契約上の要求事項の充足 ・結果の使用方法に関する勧告 ・改善のための用いる指針 |  |  |  |
| 7.8.7.3 |  |  |  |  |
| 7.8.8 |  |  |  |  |
| 7.8.8.1 |  |  |  |  |
| 7.8.8.2 | 報告書を修正する場合の方法は、限定されていますので注意が必要です。 |  |  |  |
| 7.8.8.3 | 報告書を再発行する場合、原本を回収したとしても、再発行した報告書には、原本と同一番号を引用し、再発行したことを示す記号を付す必要があります。 |  |  |  |
| 7.9 |  |  |  |  |
| 7.9.1 | 依頼者だけでなく、依頼者が証明書を提供した利害関係者からの苦情も含みます。 |  |  |  |
| 7.9.2 | 苦情処理プロセスは一般に公開する必要はなく、要請に応じて提供すれば結構です。 苦情処理プロセスに関与する要員は、それぞれの階層において、それぞれの責任を有する。 |  |  |  |
| 7.9.3 | 7.9.1の「文書化したプロセス」にはa)～c)の要素を盛り込んでください。 |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| 7.9.4 |  |  |  | 提出された苦情が、苦情に該当しない場合（例えば単なる誹謗中傷など）は受け付けする必要はありませんが、その場合も不受理の通知は行う必要があります。 |
| 7.9.5 | 匿名での申し立ての場合は、「可能な場合」ではないので、通知は不要です。 |  |  |  |
| 7.9.6 |  |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 7.9.7 | 匿名での申し立ての場合は、「可能な場合」ではないので、通知は不要です。 |  |  |  |
| 7.10 |  |  |  |  |
| 7.10.1 |  |  |  |  |
| a) | 5.6b、cで任命した要員が該当します |  |  |  |
| b) | 不適合の程度を分析し、リスクに応じた即時処置をとるように規定してください。 |  |  |  |
| c) | 水平展開、垂直展開を可能な限り行い、重大さを評価するように規定してください。 |  |  |  |
| d) | 不適合業務の起こり易さとC)の重大さから、何らかの対応が必要か検討するように規定してください |  |  |  |
| e) | すでに発行した報告書に影響するものであれば、回収するよう規定してください |  |  |  |
| f) | 不適合が改善されたか又は要因されるレベルまでリスクが低減されることを承認し、業務再開を決定する者を定めてください。 |  |  |  |
| 7.10.2 |  |  |  |  |
| 7.10.3 | 再発又は重大な影響を及ぼす可能性がある場合は、8.7の是正処置を行ってください。 |  |  |  |
| 7.11 |  |  |  |  |
| 7.11.1 | 主に自動的にデータを加工し作成するシステムに適用し、手作業により電子化してないデータを処理するシステムを構築しているラボにも適用しますが、報告書を作成するためのワードプロセッサには適用しません。 |  |  |  |
| 7.11.2 | 7.11.3の要求事項を満たすことを、導入前に検証してください。ただし紙媒体で管理する場合には、当該要求事項は適用されません。 市販のシステムを変更する場合は、承認し、変更内容を文書化し、検証してください。 表計算ソフトで作成された計算シートを使用してデータを処理している場合などは、その計算シートの妥当性を、手計算の結果と比較することなどにより確認する必要があります。 |  |  |  |
| 注記１ |  |  |  |  |
| 注記２ |  |  |  |  |
| 7.11.3 |  |  |  |  |
| a) | ID、PWにより保護されているか。 |  |  |  |
| b) | 意図しない書き換えやデータ保管時の消失に対する保護、定期的バックアップ |  |  |  |
| c) | 転記ミスの確認方法 |  |  |  |
| d) | 入力ミス、データ処理ミスなどを防止するシステムが組み込まれているか。 |  |  | 担当者間のチェック |
| e) |  |  |  |  |
| 7.11.4 | 複数ラボで中央管理を行ったり、クラウド等を使用するラボに適用します。 |  |  |  |
| 7.11.5 |  |  |  |  |
| 7.11.6 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 8.1 |  |  |  |  |
| 8.1.1 | ISO 9001に基づくシステムを構築している場合は、選択肢Bで審査を行いますので、その旨をお知らせください。 |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 8.1.2 | 次の手順書が必要です。 具体的な方法は、参照先に規定されています。 |  |  | 手順は別々に定めてもよいですし、一つにまとめることも可能です。 |
| 1つ目の「－」 |  |  |  |  |
| 2つ目の「－」 | 文書管理の方法 |  |  |  |
| 3つ目の「－」 | 記録管理の方法 |  |  |  |
| 4つ目の「－」 | 不適合が起きた場合の処置の方法 不適合が起きそうな場合の対応方法 |  |  |  |
| 5つ目の「－」 |  |  |  |  |
| 6つ目の「－」 |  |  |  |  |
| 7つ目の「－」 | 内部監査の方法 |  |  |  |
| 8つ目の「－」 | 業務見直しの方法 |  |  |  |
| 8.1.3 | ISO9001の認証を取得し、次の場合は評価工数を省略することができます。 （１）申請した試験業務が当該認証の範囲に含まれる。 （２）試験業務に対する内部監査が適切に実施されている。 （３）MRで試験業務に言及されている ただし、初回の登録の審査では、省略できません。 自己適合の場合は、ISO9001を基準文書として全て評価します。 |  |  |  |
| 8.2 |  |  |  |  |
| 8.2.1 | ラボラトリマネジメントは、確立した方針及び目標が全ての階層で実施されていること把握してください |  |  |  |
| 8.2.2 | この規格への継続した適合性、客観的で、常に安定した試験結果の提供などを記載してください |  |  |  |
| 8.2.3 | MSの開発、実施、継続的改善の具体的取組み又は年間計画などが必要です |  |  |  |
| 8.2.4 | 文書は体系的に制定してください |  |  | 文書の整備状況をみて判断します。 |
| 8.2.5 |  |  |  | 文書の配布状況をみて判断します。 |
| 8.3 |  |  |  |  |
| 8.3.1 |  |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 8.3.2 |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| d) |  |  |  |  |
| e) |  |  |  |  |
| f) |  |  |  |  |
| 8.4 |  |  |  |  |
| 8.4.1 |  |  |  |  |
| 8.4.2 |  |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 8.5 |  |  |  |  |
| 8.5.1 | 各プロセスにおいてどのようなリスク、機会があるか |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| d) |  |  |  |  |
| 8.5.2 |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| 1つ目の「－」 | 8.5.1で特定されたリスク及び機会への取組が、それぞれのプロセスに統合されているか |  |  |  |
| 2つ目の「－」 |  |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 8.5.3 |  |  |  |  |
| 注記１ |  |  |  |  |
| 注記２ |  |  |  |  |
| 8.6 |  |  |  |  |
| 8.6.1 |  |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 8.6.2 |  |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 8.7 |  |  |  |  |
| 8.7.1 |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| 1つ目の「－」 |  |  |  |  |
| 2つ目の「－」 |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| 1つ目の「－」 |  |  |  |  |
| 2つ目の「－」 |  |  |  |  |
| 3つ目の「－」 |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| d) |  |  |  |  |
| e) |  |  |  |  |
| f) |  |  |  |  |
| 8.7.2 |  |  |  |  |
| 8.7.3 |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| 8.8 |  |  |  |  |
| 8.8.1 |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| 1つ目の「－」 |  |  |  |  |
| 2つ目の「－」 |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| 8.8.2 |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| d) |  |  |  |  |
| e) |  |  |  |  |
| 注記 |  |  |  |  |
| 8.9 |  |  |  |  |
| 8.9.1 |  |  |  |  |
| 8.9.2 |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| d) |  |  |  |  |
| e) |  |  |  |  |
| f) |  |  |  |  |
| g) |  |  |  |  |
| h) |  |  |  |  |
| i) |  |  |  |  |
| j) |  |  |  |  |
| k) |  |  |  |  |
| l) |  |  |  |  |
| m) |  |  |  |  |
| n) |  |  |  |  |
| o) |  |  |  |  |
| 8.9.3 |  |  |  |  |
| a) |  |  |  |  |
| b) |  |  |  |  |
| c) |  |  |  |  |
| d) |  |  |  |  |