## 日常点検（Flo）
様式18－1
○○頭首工 施設点検簿例 日常点検（フローティングタイプ）
・点検周期の目安は日ごと（規模等に応じて、１か月未満に１回以上の周期設定、かんがい期・非かんがい期別に周期を変更してもよい。）
・点検方法は目視を基本とする。（遠方となる場合は双眼鏡、ライブ（監視）カメラ、無人航空機（UAV）等を活用することも検討する。）
点 検 年 月 日 |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
前回点検年月日 |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
施設区分 | 点検内容 |  | 点検結果（異常の有無）
堰体、堰柱、導流壁 | ひび割れ |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
所見
上下流エプロン、床版 | 欠損 |  | □有 □無
| 目地の段差・下流端付近の沈下（白波・よどみ等の状況） |  | □有 □無
| 下流側の湧水・噴砂 |  | □有 □無
所見
護床工 | 護床ブロックの不陸・流失 |  | □有 □無
所見
取水庭、取付水路、沈砂池 | ひび割れ |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
所見
魚道、護岸・高水敷、舟通し | ひび割れ |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
| （魚道のみ）湧水・噴砂 |  | □有 □無
所見
管理橋、安全施設 | ひび割れ |  | □有 □無
| 変形、欠損 |  | □有 □無
所見
水面、河床、河道 | （堰上流） | 流れ・ミオ筋・水位の変化 | □有 □無
|  | 渦流、偏流 | □有 □無
| （堰下流） | 堆積土砂による水位上昇 | □有 □無
|  | 湧水・噴砂 | □有 □無
所見
ゲート（外観）、スクリーン ※土木構造物の点検と併せ行うもの | 変状、発錆、ゲートからの漏水 |  | □有 □無
所見
土砂堆積等 | 土砂堆積、流木、塵芥 |  | □有 □無
所見
１ 点検結果
点検項目ごとに点検結果を✔点にて記載する。（異常があった場合は”有”にチェックを入れる。）
２ 所 見
異常有となった場合、施設区分や対象場所などの詳細について記載すること。（記載例：〇号洪水吐き右岸側の堰柱にひび割れを確認。）
３ そ の 他
点検結果として異常有となった場合は、初回のみ様式18－9に写真を残すこと。

## 日常点検（Fix）
様式18－2
○○頭首工 施設点検簿例 日常点検（フィックスドタイプ）
・点検周期の目安は日ごと（規模等に応じて、１か月未満に１回以上の周期設定、かんがい期・非かんがい期別に周期を変更してもよい。）
・点検方法は目視を基本とする。（遠方となる場合は双眼鏡、ライブ（監視）カメラ、無人航空機（UAV）等を活用することも検討する。）
点 検 年 月 日 |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
前回点検年月日 |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
施設区分 | 点検内容 |  | 点検結果（異常の有無）
堰体、堰柱、導流壁 | ひび割れ |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
所見
上下流エプロン、床版 | 欠損 |  | □有 □無
| 目地の段差・下流端付近の沈下（白波・よどみ等の状況） |  | □有 □無
| 下流側の湧水 |  | □有 □無
所見
護床工 | 護床ブロックの不陸・流失 |  | □有 □無
所見
取水庭、取付水路、沈砂池 | ひび割れ |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
所見
魚道、護岸・高水敷、舟通し | ひび割れ |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
所見
管理橋、安全施設 | ひび割れ |  | □有 □無
| 変形、欠損 |  | □有 □無
所見
水面、河床、河道 | （堰上流） | 流れ・ミオ筋・水位の変化 | □有 □無
| （堰下流） | 堆積土砂による水位上昇 | □有 □無
所見
ゲート（外観）、スクリーン ※土木構造物の点検と併せ行うもの | 変状、発錆、ゲートからの漏水 |  | □有 □無
所見
土砂堆積等 | 土砂堆積、流木、塵芥 |  | □有 □無
所見
１ 点検結果
点検項目ごとに点検結果を✔点にて記載する。（異常があった場合は”有”にチェックを入れる。）
２ 所 見
異常有となった場合、施設区分や対象場所などの詳細について記載すること。（記載例：〇号洪水吐き右岸側の堰柱にひび割れを確認。）
３ そ の 他
点検結果として異常有となった場合は、初回のみ様式18－9に写真を残すこと。

## 定期点検（Flo）
様式18－3
○○頭首工 施設点検簿例 定期点検（フローティングタイプ）
・点検周期の目安は年１回以上とし、点検方法は近接目視と定点による画像記録を基本とする。
・近接目視が不可能な場合は、５年に１回程度の周期で無人航空機（UAV）、水中ドローン等の機器を使用し経年変化や変状の有無を確認する。（機器導入までの間は施設造成者と連携して実施する。）
点検年月日 |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
前回点検年月日 |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
施設区分 | 点検内容 |  | 点検結果（異常の有無）
堰体、堰柱、導流壁 | ひび割れ |  | □有 □無
| 摩耗 |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
所見
上下流エプロン、床版 | ひび割れ |  | □有 □無
| 摩耗 |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
| 目地の開き・段差 |  | □有 □無
| 下流側の湧水・噴砂 |  | □有 □無
| 上流側の吸込み |  | □有 □無
所見
護床工 | 不陸・流失 |  | □有 □無
| 湧水・噴砂 |  | □有 □無
所見
取水庭、取付水路、沈砂池 | ひび割れ |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
所見
魚道 | ひび割れ |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
| 湧水・噴砂 |  | □有 □無
所見
舟通し、護岸・高水敷 | ひび割れ |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
所見
管理橋、安全施設 | ひび割れ |  | □有 □無
| 変形、欠損 |  | □有 □無
| 手摺等の緩み、発錆 |  | □有 □無
所見
水面 | 堰上流の渦流、偏流 |  | □有 □無
| 堰下流の堆積土砂による水位上昇 |  | □有 □無
| 堰下流の湧水・噴砂 |  | □有 □無
河床 | 河床低下・洗堀 |  | □有 □無
河道 | 堰上流の流れ・ミオ筋の変化 |  | □有 □無
| 堆積土砂の移動 |  | □有 □無
所見
ゲート（外観）、スクリーン ※土木構造物の点検と併せ行う施設 | 変状 |  | □有 □無
| 発錆、塗装の剥離 |  | □有 □無
| ゲートからの漏水 |  | □有 □無
所見
土砂堆積等 | 土砂堆積 |  | □有 □無
| 塵芥 |  | □有 □無
| 流木 |  | □有 □無
所見
１ 点検結果
点検項目ごとに点検結果を✔点にて記載する。（異常があった場合は”有”にチェックを入れる。）
２ 所 見
異常有となった場合、施設区分や対象場所などの詳細について記載すること。（記載例：〇号洪水吐き右岸側の堰柱にひび割れを確認。）
３ 施設監視計画
施設監視計画において、上記以外の指示がある場合は、追加して実施する。
４ そ の 他
点検結果として異常有となった場合、様式18－9に写真を残すこと。

## 定期点検（Fix）
様式18－4
○○頭首工 施設点検簿例 定期点検（フィックスドタイプ）
・点検周期の目安は年１回以上とし、点検方法は近接目視と定点による画像記録を基本とする。
・近接目視が不可能な場合は、５年に１回程度の周期で無人航空機（UAV）、水中ドローン等の機器を使用し経年変化や変状の有無を確認する。（機器導入までの間は施設造成者と連携して実施する。）
点検年月日 |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
前回点検年月日 |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
施設区分 | 点検内容 |  | 点検結果（異常の有無）
堰体、堰柱、導流壁 | ひび割れ |  | □有 □無
| 摩耗 |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
所見
上下流エプロン、床版 | ひび割れ |  | □有 □無
| 摩耗 |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
| 目地の開き・段差 |  | □有 □無
| 下流側の湧水・噴砂 |  | □有 □無
所見
護床工 | 不陸・流失 |  | □有 □無
所見
取水庭、取付水路、沈砂池 | ひび割れ |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
所見
魚道 | ひび割れ |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
所見
舟通し、護岸・高水敷 | ひび割れ |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
所見
管理橋、安全施設 | ひび割れ |  | □有 □無
| 変形、欠損 |  | □有 □無
| 手摺等の緩み、発錆 |  | □有 □無
所見
水面 | 堰下流の堆積土砂による水位上昇 |  | □有 □無
河道 | 堰上流の流れ・ミオ筋の変化 |  | □有 □無
| 堆積土砂の移動 |  | □有 □無
所見
ゲート（外観）、スクリーン ※土木構造物の点検と併せ行う施設 | 変状 |  | □有 □無
| 発錆、塗装の剥離 |  | □有 □無
| ゲートからの漏水 |  | □有 □無
所見
土砂堆積等 | 土砂堆積 |  | □有 □無
| 塵芥 |  | □有 □無
| 流木 |  | □有 □無
所見
１ 点検結果
点検項目ごとに点検結果を✔点にて記載する。（異常があった場合は”有”にチェックを入れる。）
２ 所 見
異常有となった場合、施設区分や対象場所などの詳細について記載すること。（記載例：〇号洪水吐き右岸側の堰柱にひび割れを確認。）
３ 施設監視計画
施設監視計画において、上記以外の指示がある場合は、追加して実施する。
４ そ の 他
点検結果として異常有となった場合、様式18－9に写真を残すこと。

## 臨時点検_洪水（Flo）
様式18－5
○○頭首工 施設点検簿例 洪水後臨時点検（フローティングタイプ）
・事象発生後、安全を確保しながら速やかに実施するものとし、点検の方法は、「近接目視」を基本とし、被災や変状が確認された場合は画像記録を行う。
点検年月日 |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
前回点検年月日 |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
施設区分 | 点検内容 |  | 点検結果（異常の有無）
堰体、堰柱、導流壁 | 摩耗 |  | □有 □無
| 損傷 |  | □有 □無
所見
上下流エプロン、床版 | 摩耗 |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
| 下流側の湧水・噴砂 |  | □有 □無
| 上流側の吸込み |  | □有 □無
所見
護床工 | 不陸・流失 |  | □有 □無
| 湧水・噴砂 |  | □有 □無
所見
取水庭、取付水路、沈砂池 | 摩耗 |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
所見
魚道 | 摩耗 |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
所見
舟通し、護岸・高水敷 | 摩耗 |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
所見
水面 | 堰上流の渦流、偏流 |  | □有 □無
| 堰下流の堆積土砂による水位上昇 |  | □有 □無
| 堰下流の湧水・噴砂 |  | □有 □無
河床 | 河床低下・洗堀 |  | □有 □無
河道 | 堰上流の流れ・ミオ筋の変化 |  | □有 □無
| 堆積土砂の移動 |  | □有 □無
所見
ゲート（外観）、スクリーン ※土木構造物の点検と併せ行う施設 | 変状 |  | □有 □無
| ゲートからの漏水 |  | □有 □無
| 塗装の剥離 |  | □有 □無
所見
土砂堆積等 | 土砂堆積 |  | □有 □無
| 塵芥 |  | □有 □無
| 流木 |  | □有 □無
所見
１ 点検結果
点検項目ごとに点検結果を✔点にて記載する。（異常があった場合は”有”にチェックを入れる。）
２ 所 見
異常有となった場合、施設区分や対象場所などの詳細について記載すること。（記載例：〇号洪水吐き右岸側の堰柱にひび割れを確認。）
３ 施設監視計画
施設監視計画において、上記以外の指示がある場合は、追加して実施する。
４ そ の 他
点検結果として異常有となった場合、様式18－9に写真を残すこと。

## 臨時点検_洪水（Fix）
様式18－6
○○頭首工 施設点検簿例 洪水後臨時点検（フィックスドタイプ）
・事象発生後、安全を確保しながら速やかに実施するものとし、点検の方法は、「近接目視」を基本とし、被災や変状が確認された場合は画像記録を行う。
点検年月日 |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
前回点検年月日 |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
施設区分 | 点検内容 |  | 点検結果（異常の有無）
堰体、堰柱、導流壁 | 摩耗 |  | □有 □無
| 損傷 |  | □有 □無
所見
上下流エプロン、床版 | 摩耗 |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
| 下流側の湧水・噴砂 |  | □有 □無
所見
護床工 | 不陸・流失 |  | □有 □無
所見
取水庭、取付水路、沈砂池 | 摩耗 |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
所見
魚道 | 摩耗 |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
所見
舟通し、護岸・高水敷 | 摩耗 |  | □有 □無
| 欠損 |  | □有 □無
| 鉄筋露出 |  | □有 □無
所見
水面 | 堰下流の堆積土砂による水位上昇 |  | □有 □無
河床 | 河床低下・洗堀 |  | □有 □無
河道 | 堰上流の流れ・ミオ筋の変化 |  | □有 □無
| 堆積土砂の移動 |  | □有 □無
所見
ゲート（外観）、スクリーン ※土木構造物の点検と併せ行う施設 | 変状 |  | □有 □無
| ゲートからの漏水 |  | □有 □無
| 塗装の剥離 |  | □有 □無
所見
土砂堆積等 | 土砂堆積 |  | □有 □無
| 塵芥 |  | □有 □無
| 流木 |  | □有 □無
所見
１ 点検結果
点検項目ごとに点検結果を✔点にて記載する。（異常があった場合は”有”にチェックを入れる。）
２ 所 見
異常有となった場合、施設区分や対象場所などの詳細について記載すること。（記載例：〇号洪水吐き右岸側の堰柱にひび割れを確認。）
３ 施設監視計画
施設監視計画において、上記以外の指示がある場合は、追加して実施する。
４ そ の 他
点検結果として異常有となった場合、様式18－9に写真を残すこと。

## 臨時点検_地震（Flo）
様式18－7
○○頭首工 施設点検簿例 地震後臨時点検（フローティングタイプ）
・事象発生後、安全を確保しながら速やかに実施するものとし、点検の方法は、「近接目視」を基本とし、被災や変状が確認された場合は画像記録を行う。
点検年月日 |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
前回点検年月日 |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
施設区分 | 点検内容 |  | 点検結果（異常の有無）
堰体、堰柱、導流壁 | ひび割れ |  | □有 □無
| 変形 |  | □有 □無
| 傾斜 |  | □有 □無
| 沈下 |  | □有 □無
所見
上下流エプロン、床版 | ひび割れ |  | □有 □無
| 目地の開き・段差 |  | □有 □無
| 下流側の湧水・噴砂 |  | □有 □無
| 上流側の吸込み |  | □有 □無
所見
護床工 | 不陸 |  | □有 □無
| 湧水・噴砂 |  | □有 □無
所見
取水庭、取付水路、沈砂池 | ひび割れ |  | □有 □無
| 変形 |  | □有 □無
| 沈下 |  | □有 □無
所見
魚道 | ひび割れ |  | □有 □無
| 変形 |  | □有 □無
| 沈下 |  | □有 □無
| 目地の開き・段差 |  | □有 □無
| 湧水・噴砂 |  | □有 □無
所見
舟通し、護岸・高水敷 | ひび割れ |  | □有 □無
| 変形 |  | □有 □無
| 沈下 |  | □有 □無
| 目地の開き・段差 |  | □有 □無
所見
管理橋、安全施設 | ひび割れ |  | □有 □無
| 変形、欠損 |  | □有 □無
所見
水面 | 堰上流の渦流、偏流 |  | □有 □無
| 堰下流の湧水・噴砂 |  | □有 □無
所見
ゲート（外観）、スクリーン ※土木構造物の点検と併せ行う施設 | 変状 |  | □有 □無
| ゲートからの漏水 |  | □有 □無
所見
１ 点検結果
点検項目ごとに点検結果を✔点にて記載する。（異常があった場合は”有”にチェックを入れる。）
２ 所 見
異常有となった場合、施設区分や対象場所などの詳細について記載すること。（記載例：〇号洪水吐き右岸側の堰柱にひび割れを確認。）
３ 施設監視計画
施設監視計画において、上記以外の指示がある場合は、追加して実施する。
４ そ の 他
点検結果として異常有となった場合、様式18－9に写真を残すこと。

## 臨時点検_地震（Fix）
様式18－8
○○頭首工 施設点検簿例 地震後臨時点検（フィックスドタイプ）
・事象発生後、安全を確保しながら速やかに実施するものとし、点検の方法は、「近接目視」を基本とし、被災や変状が確認された場合は画像記録を行う。
点検年月日 |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
前回点検年月日 |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
施設区分 | 点検内容 |  | 点検結果（異常の有無）
堰体、堰柱、導流壁 | ひび割れ |  | □有 □無
| 変形 |  | □有 □無
| 傾斜 |  | □有 □無
| 沈下 |  | □有 □無
所見
上下流エプロン、床版 | ひび割れ |  | □有 □無
| 目地の開き・段差 |  | □有 □無
| 下流側の湧水・噴砂 |  | □有 □無
| 上流側の吸込み |  | □有 □無
所見
護床工 | 不陸 |  | □有 □無
| 湧水・噴砂 |  | □有 □無
所見
取水庭、取付水路、沈砂池 | ひび割れ |  | □有 □無
| 変形 |  | □有 □無
| 沈下 |  | □有 □無
所見
魚道 | ひび割れ |  | □有 □無
| 変形 |  | □有 □無
| 沈下 |  | □有 □無
| 目地の開き・段差 |  | □有 □無
所見
舟通し、護岸・高水敷 | ひび割れ |  | □有 □無
| 変形 |  | □有 □無
| 沈下 |  | □有 □無
| 目地の開き・段差 |  | □有 □無
所見
管理橋、安全施設 | ひび割れ |  | □有 □無
| 変形、欠損 |  | □有 □無
所見
ゲート（外観）、スクリーン ※土木構造物の点検と併せ行う施設 | 変状 |  | □有 □無
| ゲートからの漏水 |  | □有 □無
所見
１ 点検結果
点検項目ごとに点検結果を✔点にて記載する。（異常があった場合は”有”にチェックを入れる。）
２ 所 見
異常有となった場合、施設区分や対象場所などの詳細について記載すること。（記載例：〇号洪水吐き右岸側の堰柱にひび割れを確認。）
３ 施設監視計画
施設監視計画において、上記以外の指示がある場合は、追加して実施する。
４ そ の 他
点検結果として異常有となった場合、様式18－9に写真を残すこと。

## 別途写真様式
様式18－9
○○頭首工 施設点検等による「異常あり」の場合の写真（例）
点検年月日 |  |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
前回点検年月日 |  |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
点検種別 |  |  | □日常点検（異常発見時） |  | □定期点検 | □臨時点検
施設区分/対象場所
写真 状況 |  | ※写真等を貼り付ける場合には、メニューの「挿入－図」により挿入するようにして下さい。
所 見
特記事項
点検年月日 |  |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
前回点検年月日 |  |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
点検種別 |  |  | □日常点検（異常発見時） |  | □定期点検 | □臨時点検
施設区分/対象場所
写真 状況 |  | ※写真等を貼り付ける場合には、メニューの「挿入－図」により挿入するようにして下さい。
所 見
特記事項
点検年月日 |  |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
前回点検年月日 |  |  | 年 月 日 曜日 | 点検者
点検種別 |  |  | □日常点検（異常発見時） |  | □定期点検 | □臨時点検
施設区分/対象場所
写真 状況 |  | ※写真等を貼り付ける場合には、メニューの「挿入－図」により挿入するようにして下さい。
所 見
特記事項
１ 点検種別
点検種別として日常点検・定期点検・臨時点検に区別し、該当するものに✔点を付ける。
２ 写 真
写真は経年変状が分かるように同一視点から撮影するものとする。
３ 所 見
異常である箇所について、詳細や変状（前回点検時からの変化など）を記載する。
（必要に応じてスケッチを残す。）
４ 特記事項
異常が確認された場所の対応（要観察、関係部局へ連絡し対策を検討など）などを記載。