## 使用実績報告（別紙様式１）
【別紙様式－１】
（土地改良機械器具返納届添付資料） |  |  |  |  | 土地改良機械器具使用実績報告書
年 月 日
借受人 住所又は主たる事務所の所在地
氏名又は名称
報告担当者
品名 | 型式 | 管 理 | 所管先 | 使 用 | 使 用 | 工事名 | 日数 |  |  |  | 使 用 時 間 |  |  | 整 備 費
| 規格 | 番 号 |  | 区 分 | 地 区 |  | 運転 | 休止 | 在場 | 整備 | 実作業 | その他 | 計 | 現 場 | 定 期 | 計
0
0
0
※使用区分欄には、用水補給、排水、その他（ ）などを記載。
※在場日数は運転日と休止日の合計で、整備日数や、その他借受、返却に要する日数は含まない。

## 月別実績報告（別紙様式２）
【別紙様式－２】 | [9 empty] | 報告年月日 |  |  |  | 年 | 月 | 日
|  |  | 土地改良機械器具月別実績報告書 （ |  |  | 年 |  | 月分）
[8 empty] | 借受人 |  | 住所
[10 empty] | 氏名 | [6 empty] | 印
[8 empty] | 報告担当者 |  | 氏名 | [6 empty] | 印
品 名 | 管理番号 | 規格・能力 | 工事名 | 作業名 | 作業量 | 日 数 | [7 empty] | 運 転 時 間 |  |  | 備 考
[6 empty] | 運 転 |  | 整 備 | 休 止 |  |  |  | 合 計 | 作 業 | その他 | ｱﾜｰﾒｰﾀｰの読み
[6 empty] | 作業 | その他 |  | 工事待 | 故 障 | 天 候 | その他
※作業量欄には用排水量等を記入。作業名欄は○○地区、○○水路仮回し用などを記入。

## 月次点検様式（パッケージポンプ）
【別紙様式２－１】 | [7 empty] | 点検年月日 | 年 | 月 | 日
（別紙様式－２に添付） |  |  | 月次点検報告書（パッケージポンプ） （ |  | 年 | 月分）
[6 empty] | 借受人 |  | 住所
氏名
[6 empty] | 報告担当者 |  | 氏名
設置施設
設置場所
|  | 品名 | パッケージポンプ | ※必要事項は記載し該当するものに |  |  | を付け（ ）に具体的な内容を記載すること。
管理番号
ポンプ本体
| 本体沈水期間 |  | 日 （原則利用時以外は陸上に引き上げているかの確認）
| 本体外観 | 良好・不良（塗装剥離・発錆・ボルト等ゆるみ・ケーブル取付不良・ケーブルコネクタ不良・フロート接続部異常・本体破損など）
| 動作 | 良好・不良（異音・性能劣化・運転不可など）
| ストレーナ | 良好・不良（ゴミ付着・バー欠損・ストレーナ欠損など）
| インペラ状態 | 良好・不良（付着物・変形欠損・不良など）
| インペラ回転（手回確認） | 良好・不良（回転不可・回転不良など）
| オイル漏れ | 無＿・＿有（漏油部位： ）
| その他 | その他異常（ ）
ホース及びフロート
| 設置状態 | 良好・不良（
| 本体の状態 | 良好・不良（環境劣化の進行・損傷・破断・欠損など）
| その他 | その他異常（ ）
操作制御盤
| 外観 | 良好・不良（発錆・汚損・通気口目詰まり・ボルトゆるみ・ドア開閉困難・収納機器破損・内部汚れ・本体破損など）
| スイッチ・計器類 | 良好・不良（動作異常・表示異常・ランプ異常・機器破損など）
| 端子・コネクター | 良好・不良（発錆・変形・変色・埃の付着・破損など）
|  | 品名 | 発電機
管理番号
発電機
| 外観 | 良好・不良（発錆・汚損・通気口の目詰まり・ボルトゆるみ・ドア開閉困難・損傷・収納機器破損・本体破損など）
| 動作 | 良好・不良（異音・始動不良など）
| スイッチ・計器類 | 良好・不良（警告ランプ点灯・動作異常・表示異常・ランプ異常・機器破損など）
| 端子・コネクター | 良好・不良（発錆・変形・変色・埃の付着・破損など）
| ユニット内部 | 良好・不良（発錆・変色・埃付着・エンジンオイル不足・オイル汚れ・エアエレメント汚れ・冷却水不足・燃料フィルタ汚れ・破損など）

## 月次点検様式（水中ポンプ）
【別紙様式２－２】 | [7 empty] | 点検年月日 | 年 | 月 | 日
（別紙様式－２に添付） |  |  | 月次点検報告書（水中ポンプ） （ |  | 年 | 月分）
[6 empty] | 借受人 |  | 住所
氏名
[6 empty] | 報告担当者 |  | 氏名
設置施設
設置場所
|  | 品名 | 水中ポンプ
|  | 管理番号 |  | ※必要事項は記載し該当するものに |  |  | を付け（ ）に具体的な内容を記載すること。
|  | 口 径 |  | 制御盤及び発電機が該当しない場合は管理番号に－を記すものとする。
ポンプ本体
| 本体沈水期間 |  | 日
| 本体外観 | 良好・不良（塗装剥離・発錆・ボルト等ゆるみ・ケーブル取付不良・ケーブルコネクタ不良・フロート接続部異常・本体破損など）
| 動作 | 良好・不良（異音・性能劣化・運転不可など）
| オイル漏れ | 無＿・＿有（漏油部位： ）
| その他 | その他異常（ ）
|  | 品名 | 水中ポンプ用制御盤
管理番号
制御盤
| 外観 | 良好・不良（発錆・汚損・通気口目詰まり・ボルトゆるみ・ドア開閉困難・収納機器破損・内部汚れ・本体破損など）
| スイッチ・計器類 | 良好・不良（動作異常・表示異常・ランプ異常・機器破損など）
| 端子・コネクター | 良好・不良（発錆・変形・変色・埃の付着・破損など）
|  | 品名 | 発電機
管理番号
発電機
| 外観 | 良好・不良（発錆・汚損・通気口の目詰まり・ボルトゆるみ・ドア開閉困難・損傷・収納機器破損・本体破損など）
| 動作 | 良好・不良（異音・始動不可など）
| スイッチ・計器類 | 良好・不良（警告ランプ点灯・動作異常・表示異常・ランプ異常・機器破損など）
| 端子・コネクター | 良好・不良（発錆・変形・変色・埃の付着・破損など）
| ユニット内部 | 良好・不良（発錆・変色・埃付着・エンジンオイル不足・オイル汚れ・エアエレメント汚れ・冷却水不足・燃料フィルタ汚れ・破損など）

## 月次点検様式（陸上ポンプ）
【別紙様式２－３】 | [7 empty] | 点検年月日 | 年 | 月 | 日
（別紙様式－２に添付） |  |  | 月次点検報告書（陸上ポンプ） （ |  | 年 | 月分）
[6 empty] | 借受人 |  | 住所
氏名
[6 empty] | 報告担当者 |  | 氏名
設置施設
設置場所
|  | 品名 | 陸上ポンプ
|  | 管理番号 |  | ※必要事項は記載し該当するものに |  |  | を付け（ ）に具体的な内容を記載すること。
口 径
ポンプ本体
| 本体外観 | 良好・不良（塗装剥離・発錆・ボルト等ゆるみ・本体破損など）
| 動作 | 良好・不良（異音・性能劣化・運転不可など）
| 封水部 | 滴下なし・良好（１秒に２滴程度の水滴）・不良（滴下量大）
| その他 | その他異常（ ）
エンジン
| 外観 | 良好・不良（発錆・汚損・ボルトゆるみ・破損など）
| 動作 | 良好・不良（異音・始動不良など）
| 油脂等 | 良好・不良（エンジンオイルの量・オイルの汚れ・エアフィルタの目詰まり・冷却水不足・燃料フィルタ汚れ）

## 月次点検様式（ポンプ車）
【別紙様式２－４】 | [7 empty] | 点検年月日 | 年 | 月 | 日
（別紙様式－２に添付） |  |  | 月次点検報告書（排水ポンプ車） （ |  | 年 | 月分）
[6 empty] | 借受人 |  | 住所
氏名
[6 empty] | 報告担当者 |  | 氏名
設置施設
設置場所
|  | 品名 | 排水ポンプ車 | ※必要事項は記載し該当するものに |  |  | を付け（ ）に具体的な内容を記載すること。
管理番号
ポンプ本体
| 本体沈水期間 |  | 日 （原則利用時以外は陸上に引き上げているかの確認）
| 本体外観 | 良好・不良（塗装剥離・発錆・ボルト等ゆるみ・ケーブル取付不良・ケーブルコネクタ不良・フロート接続部異常・本体破損など）
| 動作 | 良好・不良（異音・性能劣化・運転不可など）
| ストレーナ | 良好・不良（ゴミ付着・バー欠損・ストレーナ欠損など）
| インペラ状態 | 良好・不良（付着物・変形欠損・不良など）
| インペラ回転（手回確認） | 良好・不良（回転不可・回転不良など）
| オイル漏れ | 無＿・＿有（漏油部位： ）
| その他 | その他異常（ ）
ホース及びフロート
| 設置状態 | 良好・不良（
| 本体の状態 | 良好・不良（環境劣化の進行・損傷・破断・欠損など）
| その他 | その他異常（ ）
操作制御盤
| 外観 | 良好・不良（発錆・汚損・通気口目詰まり・ボルトゆるみ・ドア開閉困難・収納機器破損・内部汚れ・本体破損など）
| スイッチ・計器類 | 良好・不良（動作異常・表示異常・ランプ異常・機器破損など）
| 端子・コネクター | 良好・不良（発錆・変形・変色・埃の付着・破損など）
発電機
| 外観 | 良好・不良（発錆・汚損・通気口の目詰まり・ボルトゆるみ・ドア開閉困難・損傷・収納機器破損・本体破損など）
| 動作 | 良好・不良（異音・始動不良など）
| スイッチ・計器類 | 良好・不良（警告ランプ点灯・動作異常・表示異常・ランプ異常・機器破損など）
| 端子・コネクター | 良好・不良（発錆・変形・変色・埃の付着・破損など）
| ユニット内部 | 良好・不良（発錆・変色・埃付着・エンジンオイル不足・オイル汚れ・エアエレメント汚れ・冷却水不足・燃料フィルタ汚れ・破損など）
車 両
| 外観 | 良好・不良（損傷・付属品欠損・作業照明器具不良など）

## 別紙様式３
【別紙様式－３】
（土地改良機械器具返納届添付資料）
土地改良機械器具運転日誌
|  |  |  | 借受人 | 住所又は主たる事務所の所在地
品名（管理番号） |  |  |  |  | 氏名又は名称
工事名・作業名 |  |  |  |  | 報告担当者
使用場所
運転時間等
年 月 日 | 作業時間 | 整備時間 | 休止時間 | 計 | 作業内容・整備内容 ・休止理由等 | 備考
時間合計